## Slide 1
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE NA ZEWNĄTRZ
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2022
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Technika świetlna
Notes: 1

## Slide 2
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz
Marek KURKOWSKI
prezentowane zdjęcia i opisy zamieszczono wyłącznie w celach dydaktycznych
część materiałów przedstawiono na podstawie danych firmy

## Slide 3
Stan aktualny Co mamy ?
Modernizacja czy konserwacja ?
Spełnienie przepisów
Projekt
Sterowanie - jeśli - to jakie ?
Przykłady
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 4: Konserwacja
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 5: KONSERWACJA
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 6: KONSERWACJA CZYLI PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 7: A CO Z LAMPĄ LED?
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 8
Stan aktualny Co mamy ?
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 9
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 10
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 11
Stan aktualny Co mamy ?

## Slide 12
- dostarczenie potwierdzenia spełniania parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe opraw),
- dostarczenie deklaracji zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie,
- złożenie w siedzibie zamawiającego po 1szt. każdego typu z opraw przewidzianych przy realizacji zamówienia,
- przedłożenie wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw LED dla wszystkich modernizowanych obwodów (w załączniku podano lokalizację, odległości i parametry słupów). Obliczenia mają potwierdzać spełnienie wymagań zamawiającego oraz normy PN-EN 13201,
- udostępnienie danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych, dane fotometryczne winne być elementem składowym projektu wykazującego równoważność zastosowanych opraw,
SPECYFIKACJA PRZETARGOWA - AUDYT ??
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 13
Oprawa | Ilość | Moc jednostkowa | Moc łączna
 | [szt.] | [W] | [kW]
Przed modernizacją |  |  | 
SON-T 70W | 24 | 86 | 2,06
SON-T 100W | 164 | 115 | 18,86
SON-T 150W | 367 | 168 | 61,66
SON-T 250W | 140 | 270 | 37,80
 | 695 |  | 120,38
Po modernizacji |  |  | 
LED 26 | 252 | 26,0 | 6,55
LED 40 | 47 | 40,0 | 1,88
LED 51 | 229 | 51,0 | 11,68
LED 56 | 47 | 56,0 | 2,63
LED 71 | 73 | 71,0 | 5,18
LED 82 | 47 | 82,0 | 3,85
 | 695 |  | 31,78
Porównanie zużycia energii przez systemy oświetleniowe
AUDYT I WSTĘPNY PROJEKT
SPECYFIKACJA PRZETARGOWA - AUDYT ??
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 14
Proponowana „zamienność” opraw (fragment)
AUDYT I WSTĘPNY PROJEKT
Ulica | Ilość | Oprawa SON | Moc | Oprawa LED | Moc
 | [szt.] |  | [W] |  | [kW]
X1 | 58 | SGS 103/150 | 168 | LED 51 | 51
X2 | 21 | INDY 1 | 115 | LED 26 | 26
X3 | 40 | DISANO | 115 | LED 26 | 26
X4 | 14 | INDY 1 | 86 | LED 40 | 40
X5 | 47 | SGS 102/250 | 270 | LED 56 | 56
 |  | SGS 102/150 | 168 |  | 
 |  | CPS 400/70 0 | 0 |  | 
X6 | 15 | GS102/150 + 2szt. reflektory-250W | 168 | LED 26 | 26
X7 | 17 | SGS 102/100 | 115 | LED 51 | 51
 |  | SGS 102/150 | 168 |  | 
SPECYFIKACJA PRZETARGOWA - AUDYT ??
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 15
??????????????????????
przedłożenie wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw LED dla wszystkich modernizowanych obwodów (w załączniku podano lokalizację, odległości i parametry słupów). Obliczenia mają potwierdzać spełnienie wymagań zamawiającego oraz normy PN-EN 13201,
??????????????????????
[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ……………… gdzieś w Polsce ……………………..
[2] Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ……………… gdzieś w Polsce ……………………...
SPECYFIKACJA PRZETARGOWA - AUDYT ???
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 16
Modernizacja czy konserwacja ?
NOWA INWESTYCJA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 17
Modernizacja czy konserwacja ?
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 18
Modernizacja czy konserwacja ?
PRZEJŚCIE NA LED
INNY ROZSTAW SŁUPÓW
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 19
Modernizacja czy konserwacja ?

## Slide 20
Modernizacja czy konserwacja ?

## Slide 21
KONSERWACJA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 22: Koszty komponentów oprawy wysokoprężnej 150W
Źródło 26,57
Statecznik magnetyczny 57,22
Układ zapłonowy 23,25
Kondensator 9 ,62
Σ 116,66
Zasilacz LED 150W 214,02 PLN
KONSERWACJA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 23
Grupowa wymiana źródeł
Konserwator
Raz na 5-6 lat wymienić:
  źródła
  układy zapłonowe
  kondensatory
Koszt 59,49 PLN brutto/oprawę + robocizna
100 opraw to koszt 5949 PLN ( 1000 PLN/rok)
KONSERWACJA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 24: Wymagania oświetlenia drogowego
parametry świetlne
(natężenie oświetlenia, równomierność,
luminancja)
efektywność energetyczna,
trwałość
wiele innych
Spełnienie przepisów
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 25
Wymagania normatywne
• CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg.
Część 1: Wybór klas oświetlenia
• EN 13201-2 Oświetlenie dróg.
Część 2: Wymagania oświetleniowe
• EN 13201-3 Oświetlenie dróg.
Część 3: Obliczenia oświetleniowe
• EN 13201-4 Oświetlenie dróg.
Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia
• EN 13201-5 Oświetlenie dróg.
Część 5: Wskaźniki dotyczące efektywności energetycznej
• EN 13032- 4 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw Część 4: Źródła światła i oprawy LED
Spełnienie przepisów
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 26: Optymalizacja wymagań projektowych i wykonawczych instalacji oświetleniowych drogowych
Dobór racjonalnych wymagań normatywnych, uwzględniających
np. możliwość okresowej zmiany poziomu oświetlenia
Dobór odpowiedniego rodzaju źródeł światła
Dobór odpowiedniego rodzaju opraw oświetleniowych
Dobór odpowiedniej geometrii montażu opraw oświetleniowych
Spełnienie przepisów
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 27
PROJEKT
DOBÓR
STARANNOŚĆ
normy …
EN 12464-2
EN 13201-1
EN 13201-2
EN 13201-3
EN 13201-4
EN 13201-5
itp. …
PROJEKT
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 28
PROJEKT
DOBÓR
STARANNOŚĆ
normy …
EN 12464-2
EN 13201-1
EN 13201-2
EN 13201-3
EN 13201-4
EN 13201-5
itp. …
PORAŻKA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 29
PROJEKT
DOBÓR
STARANNOŚĆ
normy …
EN 12464-2
EN 13201-1
EN 13201-2
EN 13201-3
EN 13201-4
EN 13201-5
itp. …
PORAŻKA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 30
Potencjalne oszczędności
Aby je osiągnąć w pełni oprócz wymiany źródeł na energooszczędne należy zastosować zaawansowane technicznie rozwiązania:
wykorzystania inteligentnych systemów
sterowania i zarządzania oświetleniem
opraw z elektronicznymi układami
stabilizacyjno-zapłonowymi.
Cele:
  Redukcja kosztów i zużycia energii elektrycznej,
Obniżenie kosztów eksploatacji
Zapewnienie dobrego oświetlenia dla bezpieczeństwa użytkowników dróg
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 31: Systemy Regulacji Oświetlenia
Oszczędność ~5 %
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 32: Systemy Regulacji Oświetlenia
Oszczędność ~20 % - 30 %
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 33
Systemy Regulacji Oświetlenia
Oprawy LED
Oprawy ze źródłami wyładowczymi
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 34
Oprawy wyładowcze
A B
C
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 35
Oprawy wyładowcze
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
pomiar w punkcie C
U 207V
U 170V
P 6,4kW
P 4,2kW
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 36
28-11-2016

## Slide 37
Koszty opraw oświetleniowych
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 38
Koszty 5 lat
„moc bierna darmo” tg =0,2
OD „ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO „ tg  (0 ; 0,4)
Koszty energii elektrycznej

## Slide 39
Oprawy Schreder na Moście Łazienkowskim w Warszawie
28 października ubiegłego roku, po prawie ośmiu miesiącach remontu, otwarto dla kierowców odbudowany Most Łazienkowski w Warszawie. Poza częścią nośną,
zamontowano na nim nowe
stalowe słupy z oprawami
oświetleniowymi typu
Schreder FURYO 3
w ilości 77 szt.
wyposażonymi
w wysokoprężne,
metalohalogenkowe
wyładowcze
źródła światła białego.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 40
PRZEPISY , NORMY ……………..
PROJEKTOWANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH
INWESTOR  PROJEKTANT  DOSTAWCA  WYKONAWCA
(użytkownik)
PROJEKT
2. MODYFIKACJE
3. PRZETARG
4. MONTAŻ
5. SPRAWDZENIA
Pomiary fotometryczne i elektryczne
6. EKSPLOATACJA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 41
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 42
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 43
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 44
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 45
OZNACZENIA OPRAW LED
Oznaczenie logo producenta (importera) | xxxxx
Oznaczenie CE | 
Symbol | xxxxxx
Napięcie i częstotliwość znamionowa | ~230V 50Hz
Nominalna wartość mocy lampy | MOC P [W]
Nominalna wartość strumienia świetlnego lampy | STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
Temperatura barwowa (wyrażona również jako wartość w Kelwinach). | np 6000 K
Trzonek | np E40
Współczynnik mocy lampy | PF ( lub  )
Skuteczność świetlna | =  / P [lm/W]
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 46
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 47
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 48
Lp | Moc P |  | Moc Q | Moc S | Moc SeN |  | PF
 | W |  | Var | VA | VA |  | -
Obwód LED |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | 95,63 | -31,59 | 233,4 | 211,0 | 0,41 | 
Obwód Oprawy wyładowcze + LED |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | 1100 | 256,3 | 1264 | 566,8 | 0,87 | 
Przykładowe wartości składowych mocy
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 50
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 51
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 52
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 53
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 54
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 55
80% lm
50 000h
?
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 56
7 lat - (8760h-rok) 4150h*-rok = 29050h
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 57
WNIOSKI
Stosowanie układów elektronicznych wspomagających pracę źródeł powoduje konieczność ponoszenia kosztów energii biernej,
Konieczne jest stosowanie układów kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej,
(TO TAKŻE DALSZE ZUŻYCIE ENERGII CZYNNEJ)
Na podstawie pomiarów i obliczeń zauważa się, że najbardziej efektywnym energetycznie sposobem oświetlania dróg i ulic
INSTALACJE JUŻ EKSPLOATOWANE
(w dobrym stanie technicznym)
jest stosowanie nadal opraw ze źródłami wyładowczymi z grupową
regulacją i stabilizacją napięcia.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz

## Slide 58
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe na zewnątrz